## Slide 1
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

## Slide 2
Основание для разработки
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 О теплоснабжении"
Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"
Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003

## Slide 3
Общие сведения о системе теплоснабжения
  Муниципальное предприятие ЖКХ МО Сельское поселение Карымкары
  Котельная № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27;
  Котельная № 3, п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а;
  Котельные №№2, 3 и 4 находятся в муниципальной собственности администрации Октябрьского района;
  Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3,193 км.
  Котельная № 4, п. Горнореченск, ул. Речная 34А.

## Slide 4
Описание существующих проблем системы теплоснабжения
К основным проблемам организации качественного теплоснабжения следует отнести:
- высокий процент износа тепловых сетей, в том числе изоляционных материалов, что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя;
- высокий процент износа основного теплогенерирующего оборудования, что приводит к повышению затрат на содержание этого оборудования в работоспособном состоянии;
отсутствие гидравлических расчетов и соответственно наладки тепловых сетей при сложившейся, после значительных изменений с момента ввода в эксплуатацию, конфигурации тепловых сетей.
Проблемой развития системы теплоснабжения также является низкий темп газификации источников теплоснабжения, что в свою очередь влечет значительные издержки теплоснабжающей организации в части затрат на приобретение топлива.

## Slide 5
Теплоснабжение объектов перспективной застройки

## Slide 6
Мероприятия по реализации схемы теплоснабжения
Децентрализация системы теплоснабжения котельной № 3 п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а
Децентрализация системы теплоснабжения котельной № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27
Децентрализация системы теплоснабжения котельной № 4, п. Горнореченск, ул. Речная 34А.

## Slide 7
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствие с постановлением администрации сельского поселения Карымкары от 30.09.2015 № 130-п «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в границах муниципального образования сельское поселение Карымкары» в качестве единой теплоснабжающей организацией в зонах действия муниципальных котельных №2, №3, №4, технологически объединенных с тепловыми сетями, в границах муниципального образования сельское поселение Карымкары наделена организация – Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары.

## Slide 8
Финансирование
Общая сумма капиталовложений по Схеме теплоснабжения на расчетный период (до 2027 года) составляет:
9446,8 тыс. руб.
в том числе:
- для осуществления децентрализации источников тепловой энергии – 9446,8 тыс. руб.

## Slide 9
ООО «ЯНЭНЕРГО»
197227, г. Санкт-Петербург,
Комендантский пр-т 4, лит. А, оф. 407, 409, 422
Тел: +7 (812) 449-03-16
Email: sale-otdel@yandex.ru
Спасибо за внимание!