Приложение № 5

к постановлению администрации

сельского поселения Карымкары

от 05.10. 2017 г. № 136-п

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на 01.10.2017 г.

### Остановочный комплекс (парковка), Ленина, 59

### I. Общие сведения

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес (местоположение) общественной территории | - | Административное здание, Ленина, 59 |
| 2. | Кадастровый номер земельного участка (квартала) | - | нет |
| 3. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к общественной территории | тыс. человек | 0,8 |
| 4. | Общая площадь общественной территории | кв. метров | 800 |
| 5. | Оценка физического состояния общественной территории (благоустроенная (неблагоустроенная) |  | Неблагоустроенная |

### II. Характеристика физического состояния

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наличие твердого покрытия, всего | кв. метров | нет |
|  | в том числе: |  |  |
|  | твердого покрытия дорог | кв. метров | нет |
|  | твердого покрытия проездов | кв. метров | нет |
|  | твердого покрытия тротуаров | кв. метров | нет |
| 2. | Наличие малых архитектурных форм и элементов благоустройства, всего | штук | нет |
|  | в том числе: |  |  |
|  | осветительных приборов | штук | Не требуются |
|  | урн | штук | 1 |
|  | скамеек | штук | нет |
|  | декоративных скульптур | штук | нет |
|  | иных элементов | штук | нет |
| 3. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего | штук | нет |
|  | том числе: |  |  |
|  | опорных поручней | штук | нет |
|  | пандусов | штук | нет |
|  | съездов | штук | нет |
| 4. | Потребность в ремонте твердого покрытия, всего | кв. метров | 800 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | твердого покрытия дорог | кв. метров |  |
|  | твердого покрытия проездов | кв. метров |  |
|  | твердого покрытия тротуаров | кв. метров | 800 |
| 5. | Потребность в установке малых архитектурных форм и элементов благоустройства, всего | штук |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | осветительных приборов | штук | нет |
|  | урн | штук | 2 |
|  | скамеек | штук | 2 |
|  | декоративных скульптур | штук |  |
|  | иных элементов | штук |  |
| 6. | Потребность в установке приспособлений для маломобильных групп населения, всего | штук |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | опорных поручней | штук | 1 |
|  | пандусов | штук | 1 |
|  | съездов | штук |  |

Приложение:

1.Схема общественной территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства на 1 л. в 1 экз.

2. Фото общественной территории при обследовании.

3. Эскиз, схематическое изображение парковки.

Дата проведения инвентаризации - "07" августа 2017 г.

Члены инвентаризационной комиссии:

1.Схема расположения общественной территории

2. Фото общественной территории

3. Схематическое изображение парковки