АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ

Октябрьского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| « | 27 | » | июля | 20 | 20 | г. |  | № | 121-п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Карымкары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении нормативов состава

допустимой концентрации загрязняющих

веществ в сточных водах

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

1. Утвердить нормативы состава допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, согласно приложению.

2. Обнародовать постановление путем размещения на официальном сайте сельского поселения Карымкары в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 01.07.2020.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы сельского поселения Карымкары Дмитриеву Лианеллу Валентиновну.

Глава

сельского поселения Карымкары                                                                       Ф.Н.Семенов

Приложение

к постановлению  администрации

сельского поселения Карымкары

от 27.07.2020 г № 121-п

- Нормативы состава допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Нʲс, |
| --- | --- | --- |
|  |  | утверждаемое значение |
|  |  | мг/дм³ |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 |
| 2 | Ион аммония | 25 |
| 3 | Хлорид - ион | 82,2 |
| 4 | БПК 5 | 200 |
| 5 | Сухой остаток | 836,69 |
| 6 | АПАВ | 6,88 |
| 7 | Фосфаты | 11,05 |
| 8 | Нефтепродукты | 2,57 |
| 9 | Сульфат - ион | 73,15 |
| 10 | Железо (общее) | 5 |
| 11 | Марганец | 1,00 |
| 12 | ХПК | 500 |