| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 25 | » | декабря | 20 | 18 г. |  |  | № | 204-п |
| п. Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы

муниципального предприятия

жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования сельское поселение Карымкары

по развитию систем тепло-, водоснабжения

сельского поселения Карымкары на 2020 – 2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом сельского поселения Карымкары:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства по развитию систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение Карымкары на 2020 – 2027 годы согласно приложению 1.

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства по развитию систем теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Карымкары на 2020 – 2027 годы согласно приложению 2.

- Утвердить порядок внесения изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства по развитию систем тепло-, водоснабжения муниципального образования сельское поселение Карымкары на 2020 – 2027 годы согласно приложению 3.

- Настоящее постановление обнародовать и разместить в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном веб-сайте муниципального образования сельское поселение Карымкары www. adm-kar.ru.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Карымкары                                                                  Ф.Н.Семёнов

Согласовано:

Заместитель главы администрации

сельского поселения Карымкары 					                           Л.А.Баклыкова

Главный специалист по общим и юридическим вопросам

администрации сельского поселения Карымкары               		                А.В. Усольцева

Подготовил:

Л.А.Баклыкова

Тел.: 2-33-26

- Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Карымкары

от «25» декабря  2018г. № 204-п

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары по развитию системы водоснабжения сельского поселения Карымкары на 2020 – 2027 годы

| 1 | Основание для выполнения работ и руководящие документы | Градостроительный кодекс РФ; Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/Пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 г.№ 1746-э; Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Карымкары на 2014-2028 гг., утвержденная главой муниципального образования от 28.07.2014 г. № 76-п (Схема водоснабжения и водоотведения МО СП Карымкары); иные нормативно-правовые акты. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик программы | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары (МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары) |
| 3 | Цель технического задания | Разработка проекта инвестиционной программы муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары по развитию системы водоснабжения сельского поселения Карымкары на 2020 – 2027 годы с перечнем мероприятий по строительству объектов водоснабжения, с расчетом финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы. Итогом реализации Инвестиционной программы будет доведение ненормативных показателей качества питьевой воды до установленных требований. |
| 4 | Основные требования к структуре инвестиционной программы | - Срок реализации – 2020 - 2027 годы. 2. Инвестиционная программа должна включать в себя следующие разделы: - паспорт инвестиционной программы; - цели и задачи инвестиционной программы; - перечень мероприятий по строительству объектов системы централизованного водоснабжения; - плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы; - финансовый план МП ЖКХ МО сельского поселения Карымкары на период реализации инвестиционной программы с разделением по годам и по источникам финансирования; - расчет эффективности инвестирования средств; - предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы; - план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в срок до 1 июля очередного года; - план снижения сбросов; - программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий и текущий год. 3. Соответствие комплектности и содержания документов инвестиционной программы требованиям Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение), утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641. |
| 5 | Минимальные требования к разработке программы | Мероприятия инвестиционной программы: - должны учитывать перспективные нагрузки в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения МО СП Карымкары; - не должны дублировать мероприятия производственной программы предприятия и плана мероприятий по проведению капитального ремонта объектов системы централизованного водоснабжения за счет средств эксплуатирующей организации. Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации. Перечень мероприятий, включенных в инвестиционную программу, должен соответствовать приложению №1 с учетом обеспечения доступности услуг и наличия источников финансирования. |
| 6 | Минимальные требования к качеству услуг холодного и горячего водоснабжения | Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать: - надежность и качество работы объектов системы водоснабжения в соответствии со Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - возможность подключить новые объекты капитального строительства. |
| 7 | Минимальные требования к технологиям | При реализации мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только те технологии, которые обеспечивают: - экологическую безопасность проектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СанПин 2.1.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»; - СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; - СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; - минимизацию затрат на реконструкцию. |
| 8 | Основные финансовые требования | В финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий: - проектно-изыскательские работы; - приобретение материалов и оборудования; - строительно-монтажные работы; - работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; - пусконаладочные работы; - проведение регистрации объектов. При определении финансовых потребностей необходимо учитывать прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий. |
| 9 | Основные требования к целям и задачам инвестиционной программы | Инвестиционная программа разрабатывается в целях: - обеспечения развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса сельского поселения Карымкары в период до 2027 года; - увеличения объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; - улучшения работы систем водоснабжения; - повышения качества питьевой воды, поступающей к потребителям. Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач: - строительство объектов системы централизованного водоснабжения в целях подключения существующих и перспективных объектов капитального строительства; - повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, энергосбережения и энергетической эффективности объектов системы централизованного водоснабжения; повышения качества питьевой воды, поступающей к потребителям, обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды |
| 10 | Ожидаемые результаты, целевые показатели и индикаторы, по которым оцениваются результаты инвестиционной программы на конец ее реализации | Показатели качества питьевой воды: - Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - 0 %; - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, - 0 %. Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, - 0 ед./км. Показатели энергетической эффективности - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на уровне, - 0 %; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, - 1,774 кВт*ч/куб.м. |
| 11 | Срок разработки и предоставления инвестиционной программы для согласования | В течение трех месяцев с момента утверждения технического задания. |
| 12 | Форма предоставления | - на бумажном носителе в 1 экз. - в электронном виде в формате WORD, Excel. |

- Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Карымкары

от «25» декабря 2018 г.  № 204-п

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары по развитию системы теплоснабжения сельского поселения Карымкары на 2020 – 2027 годы

| 1 | Основание для выполнения работ и руководящие документы | Градостроительный кодекс РФ; Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Основы ценообразования в сфере теплоснабжения и Правила регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 410; Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э; Форма инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденная приказом Минстроя России от 13.08.2014г. №459/пр. Схема теплоснабжения сельского поселения Карымкары Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период с 2016 по 2026 годы иные нормативно-правовые акты. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик программы | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары (МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары). |
| 3 | Цель технического задания | Разработка проекта инвестиционной программы МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары по развитию системы теплоснабжения сельского поселения Карымкары на 2020 – 2027 годы с перечнем мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения и расчетом финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы. |
| 4 | Основные требования к структуре инвестиционной программы | - Срок реализации – 2020 - 2027 годы. 2. Инвестиционная программа должна включать в себя следующие разделы: - паспорт инвестиционной программы; - цели и задачи инвестиционной программы; - перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу объектов системы централизованного теплоснабжения сгруппированных в зависимости от решаемых задач; - плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы; - показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения; - график выполнения мероприятий инвестиционной программы по годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения, объемов финансирования мероприятий, а также график ввода отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию по годам; - финансовый план МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары на период реализации инвестиционной программы с разделением по года и по источникам финансирования; - программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий и текущий год. 3. Соответствие комплектности и содержания документов инвестиционной программы требованиям Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 410, и форме рекомендуемой приказом Минстроя России от 13.08.2014 г. №459/пр. |
| 5 | Минимальные требования к разработке программы | Мероприятия инвестиционной программы: - должны учитывать перспективные тепловые нагрузки в соответствии со Схемой теплоснабжения сельского поселения Карымкары Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период с 2016 по 2026 годы; - не должны дублировать мероприятия производственной программы предприятия и плана мероприятий по проведению капитального ремонта объектов теплоэнергетического хозяйства за счет средств эксплуатирующей организации. Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации. Перечень мероприятий, включенных в инвестиционную программу, должен соответствовать приложению №1. |
| 6 | Минимальные требования к качеству услуг теплоснабжения | Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать: - надежность и качество работы объектов системы теплоснабжения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; - продление срока их эксплуатации источников теплоснабжения и сети |
| 7 | Минимальные требования к технологиям | При реализации мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только те технологии, которые обеспечивают: - экологическую безопасность проектов в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СанПин 2.1.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»; - СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; - минимизацию затрат на реконструкцию. |
| 8 | Основные финансовые требования | В финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий: - проектно-изыскательские работы; - приобретение материалов и оборудования; - строительно-монтажные работы; - работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; - пусконаладочные работы; - проведение регистрации объектов. При определении финансовых потребностей необходимо учитывать прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий. |
| 9 | Основные требования к целям и задачам инвестиционной программы | Инвестиционная программа разрабатывается в целях: - повышения надежности, качества и безопасности теплоснабжения потребителей сельского поселения Карымкары; - снижение износа; - энергосбережения и повышения энергетической эффективности системы теплоснабжения. Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач: - реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников; - достижение плановых значений показателей надежности, энергосбережения и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения. |
| 10 | Ожидаемые результаты, целевые показатели и индикаторы, по которым оцениваются результаты инвестиционной программы | - удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии; - износ объектов системы теплоснабжения; - потери тепловой энергии. |
| 11 | Срок разработки и предоставления инвестиционной программы для согласования | В течение трех месяцев с момента утверждения технического задания. |
| 12 | Форма предоставления | - на бумажном носителе в 1 экз. - в электронном виде в формате WORD, Excel. |

- Приложение № 3

к постановлению администрации

сельского поселения Карымкары

от «25» декабря 2018 г.  № 204-п

Порядок

внесения изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства по развитию систем тепло-, водоснабжения муниципального образования сельское поселение Карымкары на 2020 – 2027 годы

1.Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации сельского поселения Карымкары или по инициативе МП  ЖКХ МО сельское поселение Карымкары.

2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Карымкары на период 2020 – 2027 годы и на перспективу до 2028 года и иные программы, влияющие на изменений условий технического задания;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития сельского поселения Карымкары и иные программы, влияющие на изменения условий технического задания;

- если по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды;

3.Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

4.В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МП  ЖКХ МО сельское поселение Карымкары, заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе сельского поселения Карымкары, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.